Znak: ZP/02/2019	Mirzec, dn. 06.09.2019r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dalej zwana „SIWZ”

Nazwa nadana zamówieniu:

„Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach SP ZOZ OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU - dostawa sprzętu medycznego i USG”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - zwane dalej „postępowaniem” - prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz.U z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), zwanej dalej „PZP”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Projekt realizowany w ramach Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi 7 ,,Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Z a t w i e r d z i ł:

Kierownik

SP ZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: 		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu

Adres: 				Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec

NIP: 				6641035969

REGON: 				290415555

strona internetowa: 		https://pzoz-mirzec.bip.gov.pl/

e-mail:				spzoz.mirzec@onet.pl

tel.: 				412713088

faks: 				412527195

Adres do doręczeń na potrzeby niniejszego postępowania oraz dane kontaktowe:

Nazwa Zamawiającego: 		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu

Adres: 				Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec

NIP: 				6641035969

REGON: 				290415555

strona internetowa: 		https://pzoz-mirzec.bip.gov.pl/

e-mail:				spzoz.mirzec@onet.pl

tel.: 				412713088

faks: 				412527195

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 PZP 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu:

- Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego https://pzoz-mirzec.bip.gov.pl/

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Ośrodek Zdrowia w Mircu, Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec

- Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa PZP w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Zamówienie obejmuje 3 części:

Część 1 dostawa ultrasonografu i różnego rodzaju sprzętu medycznego

Dostawa sprzętu Ultrasonograf (1 szt.) o następujących minimalnych parametrach:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka centralna |  |
| 2 | Wysokiej klasy cyfrowy aparat ultrasonograficzny – stacjonarny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |
| 3 | Cyfrowy system formowania wiązki | TAK |
| 4 | Dynamika systemu | Min. 260 dB |
| 5 | Odświeżanie obrazu tzw. „frame rate” | Min. 1400 Hz |
| 6 | Zakres stosowanych częstotliwości pracy | Min.2.0-18.0 MHz. |
| 7 | Ilość kanałów procesowych | Min. 200 000 |
| 8 | Ilość aktywnych gniazd dla głowic | Min 3 |
| 9 | Dotykowy panel o przekątnej min. 7 cali, wykorzystywany do obsługi systemu i poprawienia ergonomii pracy | Tak |
| 10 | Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami | Tak |
| 11 | Algorytm redukujący szumy z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | Tak |
| 12 | Regulacja jasności poszczególnych sekcji | Tak |
| 13 | Regulacja głębokości pola obrazowego | Min. 1-30cm |
| 14 | Liczba regulowanych ognisk widocznych na ekranie | min.8 |
| 15 | Monitor LCD o rozdzielczości min. 1280x1024 Możliwość regulacji monitora w dwóch płaszczyznach. | Min. 17 cali |
| 16 | Wbudowany dysk twardy jednostki głównej | Min. 500GB |
| 17 | Pamięć kinowa Cine-Loop | Tak |
| 18 | Ilość klatek cine-loop | Min. 20000 klatek |
| 19 | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami | Tak |
| 20 | Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na HDD, DVD, CD/RW | Tak |
| 21 | Eksport i import w formatach: JPEG, DICOM, AVI, | Tak |
| 22 | Możliwość przenoszenia danych na urządzenie typu pendrive, min. 2 gniazda USB | Tak |
| 23 | Dostępne aplikacje: -naczynia(tętnice, żyły) -małe i powierzchowne narządy (tarczyca, sutki, jądra) -jama brzuszna -ginekologia -położnictwo -kardiologia | Tak |
| 24 | Zoom | Min.x8 |
| 25 | Tryby pracy: B-Mode M-Mode Doppler Kolorowy (CD) Power Doppler (PD) Doppler Spektralny (PW) | Tak |
| 26 | Tryb duplex/triplex na wszystkich głowicach | Tak |
| 27 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |
| 28 | Uchylność bramki dopplerowskiej | Min. +/- 20˚ |
| 29 | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min.1-15mm |
| 30 | Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | Tak |
| 31 | Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej | Tak |
| 32 | Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku | Tak |
| 33 | Tryb powiększenia z podglądem całego obrazu w czasie rzeczywistym. | Tak |
| 34 | Wbudowany w aparat videoprinter B&W | Tak |
| 35 | Klawiatura na konsoli operatora | Tak |
| 36 | Pełne oprogramowanie pomiarowe położniczo-ginekologiczne | Tak |
| 37 | Waga aparatu | Tak Max.60 kg. |
| 38 | Głowice ultradźwiękowe | TAK |
| 39 | Głowica convexowa elektroniczna szerokopasmowa | TAK |
| 40 | Pasmo przenoszenia | Min. 2.0-5,0 MHz |
| 41 | Kąt skanu | Min. 58˚ |
| 42 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |
| 43 | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak |
| 44 | Głowica liniowa elektroniczna szerokopasmowa | TAK |
| 45 | Pasmo przenoszenia | Min. 4.0-13 MHz |
| 46 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |
| 47 | Obrazowanie trapezowe | Tak |
| 48 | Gwarancja i serwis | Tak |
| 49 | Certyfikat CE na aparat i głowice | Tak |
| 50 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) | Tak |
| 51 | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min 24 miesiące | Tak |
| 52 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | Tak |
| 53 | Możliwość rozbudowy aparatu na dzień składania oferty | Tak |
| 54 | DICOM 3.0 | Tak |
| 55 | Obrazowanie 3D/4D | Tak |
| 56 | Głowica convexowa wolumetryczna pracująca w zakresie min. od 2 MHz do 6 MHz | Tak |
| 57 | Głowica pediatryczna kardiologiczna elektroniczna szerokopasmowa pracująca w zakresie min. od 3 MHz do 7 MHz | Tak |
| 58 | Głowica microconvex elektroniczna szerokopasmowa pracująca w zakresie min. od 6 MHz do 10 MHz | Tak |
| 59 | Głowica urologiczna dwupłaszczyznowa pracująca w zakresie min. od 6 MHz do 10 MHz | Tak |
| 60 | Głowica śródoperacyjna pracująca w zakresie min. od 8 MHz do 18 MHz, ilość elementów min. 160 | Tak |
| 61 | Głowica endokawitarna elektroniczna szerokopasmowa pracująca w zakresie min. 6.0-10,0 MHz, kąt skanu min. 160˚ | Tak |
| 62 | Obrazowanie panoramiczne | Tak |
| 63 | Anatomiczny M-Mode, | Tak |
| 64 | Elastografia | Tak |
| 65 | Automatyczny pomiar IMT | Tak |

Aparat EKG z oprogramowaniem – 1 szt. o następujących minimalnych parametrach:

- Aparat 12-kanałowy

- Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą)

- Rozmiar ekranu:  5,7”; 118 x 89 mm

- Rozdzielczość ekranu (640 x 480)

- Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy

- Interfejs RS232, USB, opcjonalnie LAN i WI-FI

- Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą

- Wymiary (mm) - 330x270x74

- Zasilanie sieciowo-akumulatorowe

- Waga  3,2 kg (z wbudowanym akumulatorem)

- Zasilanie 115V/230V, 50Hz

- Szerokość papieru 112 mm

- Rodzaj papieru - rolka/ A4 po podłączeniu drukarki pod USB

- Rodzaj wydruku - termiczny / zewnętrzna drukarka atramentowa lub laserowa

- Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50

- Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona

- Ilość kanałów: 3, 4, 6, 12

- Ilość odprowadzeń - 12

- Ilośc wyświetlanych odprowadzeń 3,6,12

- Ilość drukowanych odprowadzeń – 3,4,6,12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2

- Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro

- Detekcja kardiostymulatorów

- Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20

- Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60

- Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35

- Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s), splines

- Filtr autoadaptacyjny

- Sygnał dźwiękowy tętna

- Baza danych min. 250 zapisów EKG w pamięci aparatu

- Profil automatyczny

- Profil manualny

- Możliwość ustawienia nieograniczonej ilości własnych profili użytkownika

- Tryb LONG (do wykrywania arytmii), długi zapis 1/2 odprowadzenia (minuty) - 10/10

- Minimum 10 profili LONG

- Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej

- Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu

- Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu

- Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta

- Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia

- Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna)

- Oprogramowanie do komputerowego EKG

- Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię.

- Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- Certyfikat CE  i  Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

- Częstotliwość próbkowania: 2000 Hz

- Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny (pełna spirometria wdechowo-wydechowa, 49 parametrów)

- Częstotliwość wzorcowa – 0,05 Hz-170 Hz

- Rozdzielczość cyfrowa -  3,9 μV

- Przetwarzanie analogowo-cyfrowe A/d 13 bitów

- Detekcja kardiostymulatora 100 μs/40000 Hz

- Zakres dynamiki 15,9 mV

- Polaryzacja napięcia ± 400 mV

- Max. zgodność napięcia ± 5 V

- Impedancja wejściowa > 20 MOhm

- tłumienie sygnału współbieżnego > 98 dB

- Normy bezpieczeństwa iEC 601-1 , iEC 601-2-25, iEC 601-1-2, iEC 601-1-4, isO 14971

- Wydajność akumulatora do 90 min

- Czas ładownia akumulatora max 4-6 godzin (przy całkowitym rozładowaniu)

- Klasa bezpieczeństwa ii wg iEC 536

- Dedykowany Wózek na aparat z wysięgnikiem na kabel pacjenta i kuwetą na akcesoria.

- Oprogramowanie do archiwizacji badan i komputerowego EKG zainstalowane na dedykowanej jednostce typu All in 1 z dołączoną drukarką laserową.

- Dedykowany stolik

- Zapasowy kabel pacjenta i zapasowy komplet elektrod przyssawkowych i kończynowych.

- Gwarancja 24 miesiące

Spirometr – 1 szt.  o następujących minimalnych parametrach:

Aparat

1. Ekran: kolorowy ekran dotykowy LCD

2. Wymiary ekranu (mm): 118 × 89

3. Rozdzielczość ekranu (piksele): 640 × 480 RGB (kolor)

4. Klawiatura: kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna; ekranowe przyciski dotykowe

5. Interfejs: RS232, USB

6. Wymiary (mm): 330 × 270 × 74

7. Waga (kg): 3.2

8. Temperatura otoczenia: + 10°C do + 40°C

9. Zalecana temperatura otoczenia: + 17°C do + 28°C (aby uniknąć jakiejkolwiek reakcji oskrzelowej)

10. Wilgotność względna: 25% do 95%

11. Ciśnienie barometryczne: 700 hPa do 1100 hPa

12. Szerokość papieru (mm): 112 / A4 przez USB

13. Typ papieru: rolka / A4 – papier biurowy

14. Typ drukarki: termiczna / zewnętrzna laserowa lub atramentowa

15. Rozdzielczość wydruków (dpi): 200 / 500 w osiach Y / X

16. Korekcja BTPS: automatyczna

17. Wdech / wydech: tak / tak

18. Spirometria natężona: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25,

MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50,

FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Wiek płuc

19. Testy bronchoprowokacyjne: PRE/POST  tak

20. Spirometria swobodna: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC

21.Maksymalna wentylacja dowolna MVV: MVV, MVVf, MRf

22. Wartości wzorcowe: GLI2012,  ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazylia, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977

23. Pamięć zapisów: 999

24. Profile użytkownika: nieograniczona ilość

25. Interpretacja: Enright, ATS, BTS, GOLD

Dane techniczne

1. Zakres przepływu (litry/s): 16 l/s (wdech / wydech)

2. dokładność (50 ml/s do 16 l/s): ± 5% lub 50 ml/s (ważna większa wartość)

3. Zakres objętości (litry): 0,025 do 8 litrów

4. dokładność (0,025 do 8 l): ± 3% lub 50 ml (ważna większa wartość)

5. Opór przepływu: < 79 Pa / l/s

Korekcja BTPS:

1. Czujnik temperatury: + 10°C do + 40°C

2. Dokładność: ± 3% dla 25°C

3. Czujnik ciśnienia barometrycznego: 700 – 1200 hPa

4. Dokładność: ± 2%

5. Czujnik wilgotności względnej: 0 do 100% wilgotności

6. Dokładność :± 4% dla 25°C, 30 do 80% wilgotności

7. Zasilanie sieciowe: 115 V / 230 V, 50 – 60 Hz, 40 VA

8. Pojemność akumulatora: 90 minut

9. Czas ładowania: 10 godzin (od pełnego rozładowania)

10. Rozdzielczość ADC: 15 bitów

11. Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

Klasyfikacja

1. Normy bezpieczeństwa: IEC 601 -1, IEC 601 -1 -2, IEC 601 -1 -4, ISO 14971

2. Normy spirometrii: EN 13826, standardy ATS/ERS 2005

3. Klasa ochronności (elektryczna): II zgodnie z IEC 536

4. Element wchodzący w kontakt z pacjentem: BF zgodnie z IEC 601 -1

5. Możliwość podłączenia do zintegrowanej platformy medycznej, umożliwiającej zbieranie danych 
z aparatów EKG, holterów EKG, holterów ciśnieniowych ABPM, prób wysiłkowych oraz komputerowej spirometrii

6. Możliwość zastosowania ustników wielokrotnego użytku oraz jednorazowych (30 szt. ustników jednorazowych w zestawie)

7. Pompa kalibracyjna o pojemności 3 litry w zestawie

Defibrylator AED 1 szt. o następujących minimalnych parametrach:

- Automatyczna analiza EKG

- Te same elektrody dla ludzi dorosłych jak i dzieci

- Typ: Dwufazowy, półautomatyczny

- Energia: 150J (Dorośli, oporność 50Ω) 50J (dzieci oporność 50Ω)

- Czas ładowania defibrylacji: 9 sekund (±10%)

- Metoda defibrylacji : Przycisk manualny (błyska kiedy jest gotowy do użycia)

- Tryb konwersji: Urządzenie posiada przycisk przełączania dla dorosłych / dzieci (tryb dziecięcy zapewnia wstrząs pediatryczny 50J dla pacjentów o masie ciała poniżej 25 kg, od około 12 miesięcy do 8 lat

- Wymiary minimalne: 8 cm x 22 cm x 28,2 cm

- Waga max.: 2,5 kg (włącznie z baterią i elektrodami)

- Wodoodpornść: LP55 per IEC 60529

- Temperatura: Podczas użytkowania od 0°C do 40°C, Podczas czuwania od -20°C do 60°C

- Test upadku: 1,5 metra per IEC 60068-2-32

- Odprowadzenia EKG: 2 odprowadzenia

- Podgląd analizy: Pacjent jest oceniany w celu ustalenia, czy wymaga użycia wstrząsu czy też nie. Rytmy które wymagające użycia defibrylacji to migotanie komór (VF) i częstoskurcz komorowy (VT)

- Czas analizy: w przedziale 6-10 sekund

- Autotesty: Codzienny test samo-diagnostyczny zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obwodów do pomiaru pacjenta, obwodu wewnętrznego sterowania energią elektryczną oraz obwodu sterowania do ładowania / rozładowania energii elektrycznej

- Zapisywane dane: Zapisy EKG, informacje o wykonanych defibrylacjach (czy się odbyły, czy też nie) historia autodiagnostyki

- Dostęp/ odczytywanie: NT-ADV software (dla PC) via bluetooth

- Instrukcje dźwiękowe w języku polskim

- Sprawdzanie poziomu naładowania baterii oraz komenda głosowa o konieczności wymiany baterii.

- Elektrody jednorazowe, okres przydatności elektrod: 2 lata

- Żywotności baterii w trybie czuwania: 5 lat w temperaturze 25°C

- Szafka na defibrylator, obudowa poliwęglanowa, podstawa z tworzywa ABS oznaczona piktogramowymi instrukcjami postepowania w nagłych przypadkach.

- Gwarancja 24 miesiące

| WAGA LEKARSKA – 1 szt. o minimalnych parametrach: |  |
| --- | --- |
| Obciążenie maksymalne | 200kg |
| Obciążenie minimalne | 2kg |
| Zakres tarowania | -200kg |
| Dokładność odczytu | 20g / 100g |
| Czas stabilizacji wskazań | 1-2s |
| Max. masa wagi | 10 kg |
| Temperatura pracy | +10°C - +40°C |
| Minimalne wymiary pomostu | 25x30cm |
| Minimalne wymiary gabarytowe wagi | 35x43x132cm |
| Zasilanie | zasilacz stabilizowany, 12V/100mA |
| Zakres pomiarowy wzrostomierza | 100 - 200cm |
| Rozdzielczość wzrostomierza | 1mm |
| Legalizacja | TAK |
| Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |
| Elektroniczny wzrostomierz | TAK |
| Automatyczne obliczanie współczynnika BMI | TAK |
| Czytelny wyświetlacz LCD | TAK |
| Pomost wagi wyłożony ryflowaną gumą | TAK |

Gwarancja 24 miesiące					      TAK

Analizator moczu – 1 szt. o następujących minimalnych parametrach:

Kompaktowy analizator moczu

- metoda odczytu reakcji na paskach – matryca światłoczuła CCD i LED

- Paski z kwasem askorbinowym i polem kompensującym barwę moczu

- Znacznie ograniczony wpływ kwasu askorbinowego

- Wbudowana drukarka termiczna: Możliwość automatycznego wydruku w 2 kopiach

- Możliwość zawężenia wydruku tylko do parametrów poza zakresem

- Możliwość zmiany kolejności testów na wydruku i ekranie

- Kolorowy ekran dotykowy: 4.3” TFT LCD (480 x 272)

- Możliwość wprowadzenia do 100 numerów ID przed rozpoczęciem pomiarów

- Możliwość podłączenia do komputera i LIS

- Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki oraz czytnika kodów kreskowych

Podajnik pasków:

- Dwa tryby pracy:
– normalny – 36 pasków/godz.
– szybki – 300 pasków/godz.

- Przyjazna i szybka konserwacja: wyjmowalna silikonowa wkładka

- Kontrola poprawnego ułożenia i nasączenia paska

Zakresy i czułości testów:

- Możliwość zmiany czułości dla każdego progu/zakresu testu niezależnie

- Glukoza – czułość systemu aparat/paski na poziomie min. 20 mg/dL

- Białko – czułość systemu aparat/paski na poziomie min. 10 mg/dL

- Wyniki pH ze skalą co 0,5 jednostki w całym zakresie od 5 do 9

- Automatyczna korekta ciężaru właściwego względem pH

- Możliwość ustawienia dowolnego progu testu, barwy i klarowności jako patologii

Barwa moczu:

- Pomiar automatyczny

- Możliwość wyboru manualnego przez Użytkownika – wybór barwy domyślnej i jej zmiana tylko, gdy jest to wymagane

- 12 opcji barw – możliwość zmiany nazw przez Użytkownika

Klarowność:

- Wybór klarowności domyślnej i jej zmiana tylko dla wymaganych próbek

- 6 opcji klarowności – możliwość zmiany nazw przez Użytkownika

- Wymiary minimalne: 200 mm szerokość, 220 mm (głębokość), 80 mm (wysokość)

- Mierzone parametry: krew, bilirubina, urobilinogen, ciała ketonowe, białko, azotyny, glukoza, pH, SG, leukocyty, kwas askorbinowy, mikroalbumina, kreatynina, wskaźnik albumina/kreatynina (wyliczany), barwa;

- Jednostki: umowne, tradycyjne i SI

- Oprogramowanie: język polski

- Materiały kontrolne: ciekłe, na bazie moczu ludzkiego, konfekcjonowane w buteleczkach z zakraplaczem, przechowywane w temperaturze pokojowej

- Wydajność: tryb normalny - 36 pasków/godz., tryb szybki – 300 pasków/godz.

- Paski: 4-11 parametrów (100 pasków) i kreatynina/albumina (25 lub 50 pasków),

- Kalibracja pasków: rzeczywista kalibracja za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu pacjentów – pamięć kalibracji dla różnych typów i serii pasków.
Częstotliwość – po zmianie serii pasków lub raz na miesiąc

- Kalibracja optyki: automatyczna, przed każdym pomiarem

- Gwarancja 24 miesiące

Autoklaw  -  1 szt. o minimalnych parametrach:

- Spełniający normę PN-EN 13060+A2:2011P - TAK

- Standard B z wykorzystaniem próżni frakcjonowanej która zapewnia najwyższą jakość sterylizacji. Względna wilgotność jest mniejsza niż 0.2% - TAK

- Próżnia frakcjonowana osiąga min. 0.8 bar. Zapewnia całkowitą sterylizacje dla różnego rodzaju wsadów: narzędzi pakowanych, niepakowanych, porowatych, plastikowych, chust chirurgicznych - TAK

- Minikomputer sterujący pracą autoklawu z ekranem LCD oraz 4 przyciskami do programowania - TAK

- Zestaw 3 tacek dla wygodnego ułożenia narzędzi - TAK

- Automatyczny system napełniania wodą - TAK

- System bezpiecznego zamknięcia drzwi oraz potrójne zabezpieczenie termiczne. - TAK

- Specjalny program do sterylizacji elementów plastikowych oraz materiałów bawełnianych - TAK

- Drukarka do rejestracji procesów sterylizacji – TAK

- Opcjonalnie port USB do zapisu procesów sterylizacji na PENDRIVE - TAK

- Wewnętrzny zbiornik na wodę zużytą po sterylizacji - TAK

- Posiada wszystkie wymagane atesty i certyfikaty - TAK

- Zasilanie: 230V/1800W - TAK

- Minimalny rozmiar komory: ɸ245×470 - TAK

- Minimalne wymiary zewnętrzne (mm): 675x470x400 – TAK

- Gwarancja 24 miesiące

| PROGRAM | TEMP. | CIŚNIENIE | LICZBA PRÓŻNI | CZAS STERYLIZACJI | CZAS SUSZENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez opakowania | 134°C | 2.1 bar | 1 | 5 min | 18 min |
| Opakowanie | 134°C | 2.1 bar | 3 | 10 min | 18 min |
| Plastik | 134°C | 2.1 bar | 1 | 5 min | 9 min |
| Bawełna | 134°C | 2.1 bar | 3 | 5 min | 18 min |
| Bez opakowania | 121°C | 1.1 bar | 1 | 20 min | 18 min |
| Opakowanie | 121°C | 1.1 bar | 3 | 20 min | 18 min |
| Plastik | 121°C | 1.1 bar | 1 | 20 min | 18 min |
| Bawełna | 121°C | 1.1 bar | 3 | 20 min | 18 min |

Destylator elektryczny 1 szt. o minimalnych parametrach:

- Aparat wolno stojący przystosowany do pracy ciągłej.

- Deflegmator zabezpieczający przed dostawaniem się nieodparowanych cząstek wody do destylatu

- Klasa ochrony aparatu: I

- Wydajność destylatu min.. 4 dm3/h

- Zużycie wody max.. 50 dm3/h

- Pobór mocy max.: 3 kW/h

- Napięcie znamionowe: 230V ~

- Max. masa: 8 kg

- Maksymalna wysokość: 390 mm

- Gwarancja 24 miesiące

Koagulometr – 1 szt. o następujących minimalnych parametrach

1. Metoda pomiaru – optyczna (3 ścieżki pomiarowe: wykrzepialna, chromogenna, immunologiczna)

2. 5 niezależnych kanałów pomiarowych

3. Możliwość zastosowania mikropróbki (50ul) osocza

4. Zakres badań: – PT, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimery, Białko C, czynniki od II do XII, plazminogen, alfa-2-antyplazmina

5. Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT

6. Oznaczania stężenia fibrynogenu podczas oznaczania PT

7. Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach

8. Możliwość samodzielnego programowania pomiarów

9. Zapamiętywanie wprowadzonych przez użytkownika programów, krzywych kalibracyjnych i minim. 2000 wyników nawet po wyłączeniu zasilania

10. Automatyczna kalibracja

11. Pamięć krzywych kalibracyjnych

12. Kalibracja aparatu tylko przy zmianie serii odczynnika

13. Drukarka wewnętrzna z wydrukiem wyników. Wydruk  zawiera także dokładny czas wykonanego badania oraz zakres wartości oczekiwanych.

14. Indeksowanie wyników poza zakresem normy

15. Indeksowanie na wydrukach wyników  braku wykonania pomiarów  kalibracyjnych

16. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych

17. Możliwość podłączenia do sieci komputerowej

18. Wyposażenie w program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników.

19. Gwarancja 24 miesiące

Część 2 dostawa wirówki

Wirówka laboratoryjna 1 szt. o minimalnych parametrach

- 230V 50/60Hz,

- Wirnik horyzontalny 4 x 100ml

- 4 szt. pojemnik 100ml (fi 45x89mm)

- 4 szt. wkładka redukcyjna 4 x 16,5mm na probówki 4 x 7÷11 ml do systemów zamkniętych

- wyrób musi posiadać znak CE

- wirówka laboratoryjna wentylowana z komorą wirowania ze stali nierdzewnej

- zakres regulowanej prędkości min. 200 - 5 800 rpm

- min. R f nie mniej niż 4 500 xg

- możliwość programowania na min. 5 programach parametrów wirowania: rpm/rcf, czasu wirowania

- możliwość pracy w trybie krótkotrwałym i ciągłym

- automatyczne otwieranie pokrywy po skończonym wirowaniu

- wirówka wyposażona w kompletny metalowy wirnik horyzontalny umożliwiające wirowanie nin. 16 sztuk probówek o wymiarach 116 x 100mm z RPM nie mniej niż 3 900 i RCF nie mniejszym niż 2 400xg

- wszystkie elementy wirników autoklawowalne

- waga urządzenia nie przekraczająca 25 kg 
- wymiary nie większe niż WxSxG 310x380x470mm

- możliwość doposażenia wirówki w wirnik do przygotowywania preparatów cytodiagnostcznych na szkiełkach mikroskopowych

- wyrób bezpieczny z blokadą pokrywy podczas wirowania,

- awaryjne otwieranie pokrywy,

- czujnik niewyważenia

- dostępność części zamiennych min. 10 lat.

Część 3 dostawa podoskopu przenośnego

Dostawa podoskopu przenośnego – 1 szt. o minimalnych parametrach

| Lp. | Kompletny system do oceny stóp, równowagi i postawy ciała Zawierający: Platformę sił reakcji podłoża, Podoskaner 2D, Videografię | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia aktywna czujników nie mniej niż: 400mm x 400mm | Tak |
| 2 | Wymiary całkowite platformy sił reakcji podłoża nie mniej niż: 440mm x 620mm | Tak |
| 3 | Waga platformy nie więcej niż 6,3 kg | Tak |
| 4 | Czujniki rezystancyjne pokryte złotem | Tak |
| 5 | Czujniki pokryte przewodzącą gumą | Tak |
| 6 | Czujniki rezystancyjne o kształcie kwadratowym | Tak |
| 7 | Dodatkowy Podoskaner do skanowania stóp o minimalnych wymiarach 660 x 440 x 135 mm | Tak |
| 8 | Dodatkowa Kamera Full HD | Tak |
| 9 | Dwie pasywne ścieżki o wymiarach 620mm x1000mm | Tak |
| 10 | Stacja robocza (laptop/notebook) wraz zainstalowanym oprogramowaniem. | Tak |
| 11 | W zestawie komplet zasilaczy i kabli do połączenia z komputerem | Tak |
| 12 | Temperatura pracy 0°C - 55°C | Tak |
| 13 | Częstotliwość próbkowania w dynamice min. 400 Hz w czasie rzeczywistym. | Tak |
| 14 | Interfejs USB | Tak |
| 15 | Maksymalne obciążenie min. 150N/cm2 | Tak |
| 16 | Wytrzymała metalowa obudowa całej platformy | Tak |
| 17 | Gwarancja 12 m-cy | Tak |
|  | Oprogramowanie pozwala na: |  |
| 18 | Uniwersalne oprogramowanie obsługujące platformy sił reakcji podłoża, podoskanery, kamery HD. | Tak |
| 19 | Analizę posturalną z wykorzystaniem kamery HD | Tak |
| 20 | Współpracę z bieżnią baropodometryczną | Tak |
| 21 | Rozbudowana analiza statyczna i dynamiczna sił reakcji podłoża | Tak |
| 22 | Analiza posturalna statyczna i dynamiczna z wykorzystaniem Videografii 2D | Tak |
| 23 | Wykonanie testów stabilograficznych/posturograficznych | Tak |
| 24 | Wykonania testu Romberga | Tak |
| 25 | Baza pacjentów | Tak |
| 26 | Możliwość aktualizacji online | Tak |
| 27 | Możliwość zmiany osi wykonywanego badania | Tak |
| 28 | Rozbudowane gotowe analizy statystyczne | Tak |
| 29 | Tworzenie automatycznych raportów | Tak |
| 30 | Opcja One Touch Print | Tak |
| 31 | Możliwość wydruku wyniku plantokonturograficznego w skali 1:1 | Tak |
| 32 | Zdalną archiwizacja online po przeprowadzonych badaniach | Tak |

1.1. W sytuacji gdy zdaniem Wykonawcy użyte w SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania „równoważności”.

1.2. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, jest on zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry określone w niniejszym SIWZ (pkt. III.1) oraz jest dopuszczony do obrotu 
i stosowania na terenie Polski.

1.3. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi 7 ,,Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

1.4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

Ze względu na specyfikę zamówienia art. 29 ust. 3a nie ma zastosowania.

1.5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV.

33100000-1 - Urządzenia medyczne

33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

33157000-5 – Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

33182100-0: Defibrylatory

33121500-9  Elektrokardiogram

42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

33141700-7 – Wyroby ortopedyczne

38311000-8 - Wagi elektroniczne i akcesoria

33191110-9: Autoklawy

# IV. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH, OFERT WARIANTOWYCH, UMÓW RAMOWYCH, ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU 
w POSTĘPOWANIU, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, ZAMÓWIEŃ o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

# V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do  20.11.2019 r.

2. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji producenta - na minimum 24 miesiące (gwarancja obejmuje każdy sprzęt wymieniony w SIWZ).

# VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

  - zdolności technicznej i zawodowej,

    - W zakresie zdolności technicznej,

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał:

- co najmniej dwie dostawy aparatu USG lub sprzętu medycznego równoważnego
o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto.

  - W zakresie zdolności zawodowej

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz

- art. 24 ust. 5 pkt 1 (tj. wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 
z późn. zm.).

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ppkt 2.1.

  - Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności  podatków - wymagany dokument: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem                            w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument:  zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp.

# VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW do WYKLUCZENIA.

- Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

  - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (o którym mowa w art. 25a ust1 ustawy Pzp) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału
 w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.

  - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (o którym mowa w art. 25a ust1 ustawy Pzp), że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) kopii poświadczonej notarialnie.

  - Oświadczenie Wykonawcy o korzystaniu z zasobów innego podmiotu oraz zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów. Zobowiązanie winno być dołączone do oferty 
w oryginale.

Powyższy punkt dotyczy tylko tych Wykonawców którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  w postępowaniu powołują się na zasoby podmiotu trzeciego.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

2.2.1 Wykaz dostaw lub usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

(Wykaz dostaw należy załączyć wg wzoru - Załącznik nr 4 do SIWZ).

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 PZP, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym 
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć:

- oświadczenie, że oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania określone odpowiednimi przepisami i jest dopuszczone do stosowania i  obrotu na terenie RP – z uwzględnieniem  Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych DZ. U Nr 107  z dnia 17 czerwca 2010 r. z późn. zm. i ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Dz.U. z 2010 nr 215 poz. 1416
 z dnia 5 listopada 2010 r. z późn. zm. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych. Sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie, że oferowane urządzenia, lub artykuły spełniają wymagania określone  odpowiednimi przepisami  i są dopuszczone do stosowania i  obrotu na terenie RP),

- kopię karty katalogowej, folderu lub innego dokumentu w którym określone zostały parametry techniczne oferowanego sprzętu (w języku polskim),

- Certyfikat CE (jeśli dotyczy).

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2. niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio iż:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt. 2.3 niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia dotyczące terminów określonych w pkt 5.1 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na własnej stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP wg wzoru określonego 
w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale  postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 z późn. zm.) .

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW (art. 22a ustawy Pzp).

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, określone 
w niniejszej SIWZ.

- W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp dokumenty wym. w rozdziale VII pkt 1.3. oraz 2.2. lit a) składa także podmiot udostępniający zasoby.

# IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej, oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza, należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# X. PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawcy, należy taką informację zamieścić 
w formularzu ofertowym.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca ma prawo do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

# XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm. ), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

- Jeżeli strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- Rafał Graczkowski – koordynator projektu tel. kom. 506 366 525.

# XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

# XIII. ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

## Nie dotyczy

# XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część zamówienia lub wszystkie części zamówienia.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Wszystkie zadrukowane strony oferty i załączników powinny być sporządzone ściśle według porządku zagadnień, określonego w niniejszej SIWZ, kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny z wymaganiami SIWZ według wzorów dokumentów załączonych do niniejszego SIWZ. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

- Ofertę stanowić będzie:

- wypełniony i podpisany formularz oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik 
nr 1 do SIWZ,

- oświadczenia, o których mowa rozdziale VII SIWZ, zgodnie z wzorami, stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ;

- pełnomocnictwo:

- jeżeli reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty;

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem;

- oświadczenie Wykonawcy o korzystaniu z zasobów innego podmiotu oraz zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów. Zobowiązanie winno być dołączone do oferty
 w oryginale (dot. tych Wykonawców którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołują się na zasoby podmiotu trzeciego.)

- dokumenty o których mowa w rozdz. VII pkt 2.3. SIWZ potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Oświadczenia dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są 
w oryginale.

- Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

- Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) 
i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym, opieczętowanym opakowaniu gwarantującym zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, by oferta była umieszczona w opakowaniu oznakowanym w sposób następujący:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec oferta dotyczy postępowania na realizację zamówienia` pn. „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach SP ZOZ OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU - dostawa sprzętu medycznego i USG” <NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES> nie otwierać przed 18.09.2019 roku godz. 9.15

# XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 18.09.2019r. do godz. 9.00.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ).

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania
 w siedzibie Zamawiającego 18.09.2019 r. godz. 9.15.

- Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny wykonania zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Wykonawcy, za wykonane przedmiotu zamówienia przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.

- Całkowitą cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
 z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy opisu przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
w tym koszty dostawy .

- Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania
 u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Niezłożenie przez Wykonawcę takiej informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

- W okolicznościach o których mowa powyżej zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

# XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Nr kryt. | - Opis kryteriów oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60% |
| 2 | Czas reakcji serwisu | 40% |

- Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

- Sposób obliczania punktów za poszczególne kryteria oceny ofert.

| Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto gdzie: - – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - – cena oferty badanej - 60 wskaźnik stały | - 60 % | - 60 pkt |
| Czas reakcji serwisu: Ocena punktowa w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana w sposób następujący: Czas reakcji serwisu: powyżej 36 godzin - Wykonawca otrzyma - 0 pkt. do 24 godziny - Wykonawca otrzyma - 20 pkt. do 12 godzin - wykonawca otrzyma - 40 pkt. | - 40% | 40 pkt |

- Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

Lp = C+ S

Gdzie:

Lp – liczba punktów

C – Punkty przyznane w kryterium cena

G - Punkty przyznane w kryterium czas reakcji serwisu

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

# XIX. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚĆI SIWZ

- Wyjaśnianie treści SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,

- przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu złożenia wniosku,
 o którym mowa powyżej,

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Zmiany w treści SIWZ.

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej
w takim przypadku Zamawiający przekaże zmianę SIWZ niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ.

- jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie, a także zamieszcza ogłoszenie 
o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- jeżeli zmiana treści niniejszej SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający przedłuża wówczas termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

- jeżeli zmiana treści ogłoszenia jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

- przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców. Informację powyższą Zamawiający zamieści również na własnej stronie internetowej.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

# XX. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.

- Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę.

- Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA OFERTY". 
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN OFERTY” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY OFERTY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

- Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE OFERTY”.

# XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a 
w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 93 PZP.

- Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 PZP.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujących dokumentów:

- umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złoży konsorcjum (tzn. Wykonawca określony w art. 23 ust.1 PZP).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu PZP, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- została złożona tylko jedna oferta;

- upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 PZP lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze

- Zgodnie z art. 139 i art. 140 PZP:

- umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej;

- do umowy stosuje się przepisy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej;

- umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- Umowa podlega unieważnieniu:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 PZP,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 PZP.

# XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty: 
w następującym zakresie:

3. Zmiany treści umowy:

Dopuszcza się istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty: 
w następującym zakresie:

a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

- warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie dostaw,

- trudnościami w nabyciu przedmiotu zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od obu Stron umowy,

b) zmiana zakresu zamówienia polegająca na rezygnacji z dostawy w sytuacji, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności, których  nie można było przewidzieć, niezależnych od woli stron umowy, powodująca, że wykonanie części zamówienia nie będzie leżało 
w interesie publicznym.

4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

# XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

# XXIV. POZOSTAŁE INFORMACJE

SIWZ wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu -	Mirzec Stary 14,  27-220 Mirzec

lub pobrać ze strony internetowej:

https://pzoz-mirzec.bip.gov.pl/

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu - Mirzec Stary 14, 
27-220 Mirzec

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

• listownie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu – Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec

• przez e-mail: iod@spzoz-mirzec.pl

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane 
w następujących celach:

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, 
w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

• czasu obowiązywania umowy,

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, 
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

# XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Załącznik nr 4 – Wykaz  dostaw

Załącznik nr 5 – Oświadczenie RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 – Wzór umowy.